給 水 装 置 工 事 確 認 書

水栓番号

工事場所　八街市

申 請 者

| 確認項目 | 確認結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １． 管の種類 | □ 設計・積算書のとおり □ 設計・積算書訂正 |  |  |
| ２． 管の口径 | □ 設計・積算書のとおり □ 設計・積算書訂正 |  |  |
| ３． 布設延長 | □ 設計・積算書のとおり □ 設計・積算書訂正 |  |  |
| ４． 管の埋設深さ | □ 公道部 | □ ㎝ | □ 浅層埋設（ ㎝） |
|  | □ 私道部 | □ 60㎝以上 | □ 60㎝未満（ ㎝） |
|  | □ 宅地内 | □ 30㎝以上 | □ 30㎝未満（ ㎝） |
| ５． 管の接合 | □ 適正 |  |  |
| ６． 逆流防止装置の設置状況 | □ 適正 □該当なし |  |  |
| ７． 吐水口と越流面との間隔 | □ 適正 □該当なし |  |  |
| ８． 給水用具の取付状況 | □ 適正 |  |  |
| ９． 給水栓等の位置 | □ 設計・積算書のとおり □ 設計・積算書訂正 |  |  |
| １０．管の防護措置 | □ 適正 |  |  |
| １１．使用材料の確認 | □ 認証品 |  |  |
| １２．耐圧試験（１MPa・５分間） | □ 漏水なし |  |  |
| １３．水質検査 | □ 残留塩素０．１㎎/L以上を確認（ mg/L） □ 0.1mg/L以下（ mg/L） |  |  |
| １４．明示シート敷設 | □ あり □ なし |  |  |
| １５．路面復旧状況 | □ 良好 （□ 仮復旧 □ 本復旧） |  |  |

水道法第２５条の１０の規定に基づき、上記項目について確認したことを報告いたします。

年　　月　　日

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者名