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	確認項目
	確認結果

	１．　管の種類
	□ 設計・積算書のとおり　□ 設計・積算書訂正

	２．　管の口径
	□ 設計・積算書のとおり　□ 設計・積算書訂正

	３．　布設延長
	□ 設計・積算書のとおり　□ 設計・積算書訂正

	４．　管の埋設深さ
	□ 公道部     
	□  　 　㎝
	□ 浅層埋設（　　 ㎝）

	
	□ 私道部     
	□ 60㎝以上
	□ 60㎝未満（　　 ㎝）

	
	□ 宅地内     
	□ 30㎝以上
	□ 30㎝未満（　　 ㎝）

	５．　管の接合
	□ 適正

	６．　逆流防止装置の設置状況
	□ 適正　　□該当なし

	７．　吐水口と越流面との間隔
	□ 適正　　□該当なし

	８．　給水用具の取付状況
	□ 適正

	９．　給水栓等の位置
	□ 設計・積算書のとおり　□ 設計・積算書訂正

	１０．管の防護措置
	□ 適正

	１１．使用材料の確認
	□ 認証品

	１２．耐圧試験（１MPa・５分間）
	□ 漏水なし

	１３．水質検査
	□ 残留塩素０．１㎎/L以上を確認（ 　　　　mg/L）
□ 0.1mg/L以下（ 　　　　mg/L）

	１４．明示シート敷設
	□ あり　　　□ なし

	１５．路面復旧状況
	□ 良好　　（□ 仮復旧　　□ 本復旧）


水道法第２５条の１０の規定に基づき、上記項目について確認したことを報告いたします。

年　　月　　日
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者名


